## Planilha1
ANEXO Nº 07
PLANILHA DE SERVIÇOS PARA ORÇAMENTO
Ref.: | Edital de Pregão Eletrônico nº | /
MUNICÍPIO: | ITAPEJARA D'OESTE/PR
OBJETO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED
RELAÇÃO DE ITENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$) | SUBTOTAL (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1 | Placa em Aço Galvanizado (4,00x2,00m) | un | 1 |  | 0
LUMINÁRIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [5 empty] | 0
2 | Fornecimento e instalação de Luminária para Iluminação Pública em LED que atenda ao mínimo exigido para classificação de Via tipo V4 (NBR 5101/2018), com certificação de conformidade e registro no INMETRO; potência máxima de 100W; base para relé 3 pinos ou superior, incluindo relé ou sistema fotoelétrico embutido na luminária; garantia total de 5 anos e demais especificações técnicas do Termo de Referência. | un | 100 |  | 0
ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
3 | Fornecimento e instalação de Braço de Iluminação Pública, padrão COPEL modelo BR2, inclusive elementos de fixação em poste. | un | 100 |  | 0
4 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível tipo PP, isolamento 0,6/1 kV com bitola de 3x2,5mm2 | un | 250 |  | 0
REMOÇÃO E DESCARTE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES | [5 empty] | 0
5 | Serviços de retirada e transporte de conjunto de iluminação pública existente, por ponto de IP, incluindo: luminária viária com lâmpada HID (luminária, lâmpada, reator, capacitor, ignitor), braço, cabos elétricos e conexões fixados em poste da concessionária de energia elétrica (altura até 10m), realização dos procedimentos de segurança. | un | 100 |  | 0
6 | Descarte de conjunto de iluminação pública existente, por ponto de IP, incluindo: luminária viária com lâmpada HID (luminária, lâmpada, reator, capacitor, ignitor), braço, relé, cabos elétricos e conexões, com a emissão de Certificado de Destinação Final - CDF por empresa credenciada, conforme especificado no Termo de Referência. | un | 100 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
____, ___ de _______de 202____
| Nome e RG do responsável legal |  | Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico habilitado