## Planilha de servicos
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | ITAPEJARA DO OESTE |  |  |  | SAM | 59
Projeto : |  | CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA |  |  |  | LOTE nº | 01
CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 7550.52
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 |  | LOCACAO
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 67.2 | 68.11 | 4576.99
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 2973.53 | 2973.53
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 |  |  | 13624.5
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 | 0
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 7.29 | 109.28 | 796.65
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 8.684 | 143.42 | 1245.46
2.1.8 |  | COMPACTACAO MANUAL | 0 | 0
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 10.68 | 57.03 | 609.08
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 0 | 0 | 0
2.4.4 |  | CAIXAS DE GORDURA | 0 | 0 | 0
98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 493.97 | 493.97
2.4.6 |  | CAIXAS SIFONADAS | 0 | 0 | 0
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 88.7 | 177.4
2.4.8 |  | CAIXAS DE AREIA | 0 | 0 | 0
30.107.000055.SER | PINI 05/2022 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UN | 22 | 468.27 | 10301.94
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 |  | 3986.96
3.9 |  | RADIER / OUTROS |  | 0 | 0
97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017 | KG | 165.16 | 24.14 | 3986.96
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 |  | 181746.46
4.1 |  | FORMAS | 0 | 0 | 0
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0
92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 75.82 | 190.69 | 14458.12
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 78.3 | 155.12 | 12145.9
92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 165.15 | 196.48 | 32448.67
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 16.8 | 178.74 | 3002.83
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 75.42 | 94.54 | 7130.21
4.2 |  | ARMADURAS | 0 |  | 0
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60 | 0 |  | 0
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 123.6675 | 19.73 | 2439.96
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 128.7296 | 18.13 | 2333.87
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 328.8312 | 16.05 | 5277.74
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 571.3875 | 18.23 | 10416.39
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 46.701 | 17.16 | 801.39
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 423.71 | 16.15 | 6842.92
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1687.84 | 14.46 | 24406.17
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1486.6 | 12.22 | 18166.25
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 42.06 | 11.66 | 490.42
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 154.7235 | 15.15 | 2344.06
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 |  | 0
4.3.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO | 0 |  | 0
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 9.41 | 459.04 | 4319.57
94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 51.96 | 476.11 | 24738.68
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 |  | 0
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 |  | 0
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 61.37 | 45.93 | 2818.72
4.4 |  | LASTROS | 0 |  | 0
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 |  | 0
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 165.116 | 18.03 | 2977.04
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.26 | 117.36 | 969.39
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 |  | 0
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS | 0 |  | 0
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA | 0 |  | 0
93190 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 69 | 46.64 | 3218.16
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 |  | 0 |  | 35435.11
5.1 |  | ALVENARIA | 0 |  | 0
5.1.12 |  | ENCUNHAMENTO | 0 |  | 0
103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 505.41 | 63.74 | 32214.83
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 |  | 0
x | 06.102.000005.SER | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA COR CINZA CRISTAL EM CHAPADE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO PRETO EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 18.06 | 178.31 | 3220.28
6 |  | COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 185825.95
6.4 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO | 0 |  | 0
100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4824.34 | 21.56 | 104012.77
6.5 |  | TELHA METALICA | 0 |  | 0
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (COR SUPERIOR VERMELHA E INFERIOR BRANCA) | M2 | 246.47 | 306.18 | 75464.18
6.11 |  | CALHAS | 0 |  | 0
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.37 | 123.41 | 3377.73
6.13 |  | RUFOS | 0 |  | 0
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.55 | 71.5 | 1969.83
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA | 0 |  | 0
x | COMPOSIÇÃO | CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 27.55 | 36.35 | 1001.44
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 |  | 0 |  | 87887.65
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 |  | 0
7.1.3 |  | PORTAS EM MADEIRA | 0 |  | 0
7.1.3.8 |  | VENEZIANAS | 0 |  | 0
100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 1175.19 | 5875.95
100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1222.46 | 2444.92
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0 |  | 0
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 16.41 | 965.04 | 15836.31
7.1.11 |  | JANELAS EM ALUMINIO | 0 |  | 0
100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 33.33 | 757.11 | 25234.48
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 50.37 | 705.44 | 35533.01
7.1.13 |  | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS | 0 |  | 0
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 182.97 | 365.94
90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 160.01 | 800.05
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 |  | 0
SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 4 | 83.56 | 334.24
SINAPI-I | 11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 2 | 251.83 | 503.66
x | COMP. | CHAPA EM AÇO INOX ESCOVADO, FIXADA NO INTERIOR/EXTERIOR DAS PORTAS DOS SANITÁRIOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETÔNICO | UD | 4 | 155.31 | 621.24
x | COMP. | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA BWC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME DETALHES EM PROJETO ARQUITETÔNICO | UD | 2 | 40.56 | 81.12
x | 73908/2 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 10.4 | 17.62 | 183.25
x | 74073/1 | ALCAPAO EM FERRO 0,60X0,60M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 73.48 | 73.48
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 81569.91
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 |  | 0
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 |  | 0
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 |  | 0
91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 181.85 | 9.8 | 1782.13
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60.69 | 10.93 | 663.34
8.2.5 |  | CABOS | 0 |  | 0
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 |  | 0
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1862.5 | 5.94 | 11063.25
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 74.9 | 8.31 | 622.42
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.9 | 11.2 | 491.68
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70.4 | 17.54 | 1234.82
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.3 | 29.63 | 1105.2
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 149 | 56.11 | 8360.39
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 |  | 0
8.2.11.4 |  | OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR | 0 |  | 0
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 546.36 | 546.36
8.2.12 |  | INTERRUPTORES | 0 |  | 0
8.2.12.1 |  | SIMPLES | 0 |  | 0
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 33.76 | 168.8
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 59.65 | 298.25
8.2.13 |  | TOMADAS | 0 |  | 0
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 39.93 | 1277.76
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 43.25 | 475.75
8.2.18 |  | LUMINARIAS | 0 |  | 0
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 31.81 | 222.67
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 |  | 0
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 59.97 | 179.91
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 |  | 0
x | COMP. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO COPEL, ANCORAGEM EM POSTE, MEDIÇÃO EM MURO/ MURETA, SAÍDA EMBUTIDA, ELETRODUTO 2 1/2", TRIFÁSCIA 125A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UD | 1 | 3861.73 | 3861.73
x | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO PESADO Ø1 1/2" | M | 37.2 | 14.2 | 528.24
x | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO PESADO Ø2" | M | 74.3 | 18.3 | 1359.69
x | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO PESADO Ø3" | M | 5.8 | 27.31 | 158.4
x | COMP. | PERFILADO 50X 50, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA, INCLUINDO SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, CONEXÕES, DERIVAÇÕES, PORTA BOX E BOX DE SAÍDA PARA ELETRODUTOS | M | 56.4 | 22.27 | 1256.03
x | COMP. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAPA PINTADA EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO, 225A, DISJUNTOR GERAL DIN, CAPACIDADE 50 DISJUNTORES | UN | 1 | 713.94 | 713.94
x | COMP. | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 13A | UD | 7 | 12.84 | 89.88
| COMP. | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 16A |  | 10 | 14.72 | 147.2
| COMP. | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 20A |  | 2 | 17.13 | 34.26
x | COMP. | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 13A - 5kA | UD | 6 | 77.72 | 466.32
x | 16.109.000059.SER | Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição | UD | 3 | 71.87 | 215.61
x | 16.109.000082.SER | Disjuntor tripolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | UD | 2 | 122.05 | 244.1
x | COMP. | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 40KA | UD | 4 | 105.35 | 421.4
x | COMP. | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES / NEUTRO - In 30mA) DIN 125A | UD | 1 | 421.96 | 421.96
x | 16.115.000010.SER | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, retangular 4 x 2" | UD | 37 | 8.16 | 301.92
x | 16.115.000011.SER | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, quadrada 4 x 4" | UD | 8 | 12.11 | 96.88
x | 16.115.000012.SER | Caixa de ligação estampada em chapa de aço, octogonal com fundo móvel 3 x 3" | UD | 34 | 12.47 | 423.98
x | 30.107.000055.SER | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa | UD | 3 | 475.25 | 1425.75
x | 16.115.000054.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 302 x 302 x 122 mm | UD | 3 | 185.32 | 555.96
x | COMP. | CAIXA DE PISO 3 X 70MM C/ 2 TOMADAS 2P + T, 20A, PADRÃO NBR 14136 ( 2 TOMADAS COMUM) E 2 TOMADAS RJ-45, CAT. 6, COM TAMPA BASCULANTE EM ALUMINIO, QUADRO EM ALUMINIO. | UD | 5 | 173.57 | 867.85
x | COTAÇÃO | LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 26W DE SOBREPOR QUADRADO BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 56.66 | 906.56
x | COMP. | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W, 127V. | UN | 2 | 68.83 | 137.66
x | COMP. | LUMINÁRIA DE PISO DE EMBUTIR, COM LÂMPADA HALÓGENA - PAR 20 - 50W - ÂNGULO 10° - EXTERNA PAISAGISMO E PAINEL DE AÇO CORTEN | UN | 10 | 116.77 | 1167.7
x | COMP. | LUMINÁRIA ALTA PRESSÃO - PARA LÂMPADA METÁLICA 150W - COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, CÚPULA PRISMÁTICA EM POLICARBONATO E DIFUSOR PRISMÁTICO EM POLICARBONATO. | UN | 6 | 477.59 | 2865.54
x | COMP. | ARAME GUIA GALVANIZADO #16 BWG | KG | 1 | 25.48 | 25.48
x | COMP. | ARGOLA PARA JUMPER (ANEL GUIA) AGS-2 | PÇ | 10 | 2.74 | 27.4
x | COMP. | BASTIDOR PARA BLOCO TERMNIAL INTERNO M-10-B PARA 30 PARES. B | PÇ | 4 | 28.05 | 112.2
x | COMP. | ABRAÇADEIRA PARA CABO (BC) EM FERRO GALVANIZADO BC-1 | PÇ | 10 | 1.17 | 11.7
x | COMP. | CABO COBRE NU, SINGELO #16mm2 | M | 8.3 | 7.84 | 65.07
x | COMP. | CABO ESTRUTURADO UTP 4P, CATEGORA 6, 4 PARES TRANÇADOS 24AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO.CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA NA OPÇÃO CM E NA COR CINZA. ATENDER NORMAS ANSI/TIA/EIA-568B.2. | M | 171.3 | 3.78 | 647.51
x | COMP. | CABO TELEFONICO PARA REDE INTERNA TIPO CI 50-50, P/ 50 PARES | M | 7.55 | 15 | 113.25
x | COMP. | CABO TELEFONICO PARA REDE EXTERNA TIPO CCE 50-50, P/ 10 PARES | m | 36.05 | 7.43 | 267.85
x | COMP. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO N° 4 | PÇ | 1 | 197.04 | 197.04
x | COMP. | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") | PÇ | 2 | 3.38 | 6.76
x | COMP. | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 60x60x60cm, COM DRENO INTERLIGADO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | PÇ | 2 | 101.07 | 202.14
x | COMP. | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 65x90x50cm, COM DRENO INTERLIGADO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, TIPO R1, COM TAMPA DE FERRO PADRÃO | PÇ | 1 | 101.07 | 101.07
x | COMP. | CAIXA PASS. EM AÇO PINTADO 30X30X12CM | UD | 3 | 43.1 | 129.3
x | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO PESADO Ø1 1/2" | M | 5.1 | 14.2 | 72.42
x | COMP. | ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO PESADO Ø2" | M | 58.3 | 18.3 | 1066.89
x | COMP. | TOMADA CONTENDO 2 PONTOS RJ-45, CAT 6, COMPLETA, INSTALADO EM CAIXA EMBUTIDAS 2X4" OU 4X4". CONF, PROJETO ELÉTRICO. | CJ | 2 | 57.09 | 114.18
x | COMP. | CONJUNTO CONTENDO 2 PONTOS RJ-45, CAT.6, COMPLETOS, PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PISO 3 X 70mm JUNTAMENTE COM TOMADAS ELÉTRICAS. | CJ | 5 | 38.89 | 194.45
x | COMP. | QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE POTENCIAL 400x400x120mm, CONF. PROJETO SPDA | CJ | 1 | 455.1 | 455.1
x | COMP. | CABO COBRE NÚ # 35 mm2, TÊMPERA MEIO-DURA, FABRICADO E ENSAIADO CONFORME NBR 5111 e NBR 7575 | M | 82 | 14 | 1148
x | COMP. | CABO COBRE NÚ # 50 mm2, TÊMPERA MEIO-DURA, FABRICADO E ENSAIADO CONFORME NBR 5111 E NBR 7575. | M | 80.4 | 19.85 | 1595.94
x | COMP. | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (ÓXIDO DE COBRE E ALUMÍNIO, PÓ DE IGNIÇÃO E DISCOS METÁLICOS)115g | UD | 14 | 21.47 | 300.58
x | COMP. | CONECTOR BI-METALICO DE PRESSÃO TIPO GAR # 50 mm2 | UD | 10 | 13.26 | 132.6
x | COMP. | CONECTOR BI PARA MEDIÇÃO | UD | 10 | 40.84 | 408.4
x | COMP. | HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE Haste de , Ø 5/8" E COMPRIMENTO 2,40m EM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA. CONFORME DETALHE EM PROJETO SPDA. | UD | 14 | 125.92 | 1762.88
x | COMP. | MOLDE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA TIPO CABO À HASTE DE ATERRAMENTO (CABO PASSANTE - LATERAL DA HASTE) BITOLA # 50 mm2 x Ø5/8" | UD | 1 | 128.94 | 128.94
x | COMP. | EVAPORADORA PISO TETO, 60.000 BTU's, QUENTE-FRIO, COM CONDENSADORA, 220V - 1F - 60Hz, | UD | 3 | 7380.05 | 22140.15
x | COMP. | TUBO DE COBRE DIÂMETRO 1/2" PARA SUCÇÃO OU LÍQUIDOS DO AR CONDICIONADO | M | 36.55 | 15.52 | 567.26
x | COMP. | TUBO DE COBRE DIÂMETRO 5/8" PARA SUCÇÃO OU LÍQUIDOS DO AR CONDICIONADO | M | 36.55 | 18.38 | 671.79
x | COMP. | CABO PP 10 VIAS, 2,5mm² PARA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS | M | 36.55 | 22.44 | 820.18
x | COMP. | ISOLANTE ELASTOMÉRICO COR PRETO ANTI CHAMA | M | 36.55 | 5.09 | 186.04
x | COMP. | CAIXA DE ESPERA METÁLICA GALVANIZADA 30 x 7 x 15 cm, CONF. DETALHE EM PROJETO DE AR CONDICIONADO | PÇ | 3 | 33.47 | 100.41
x | COMP. | SUPORTE PARA UNIDADES CONDENSADORAS, CONF. DETALHE EM PROJETO DE AR CONDICIONADO | PÇ | 3 | 137.86 | 413.58
x | COMP. | CARGA UNIDADES COM GÁS REFRIGERANTE TIPO R-410 (GÁS ECOLÓGICO) | UD | 3 | 35.78 | 107.34
x | COMP. | UNIÃO COM ROSCA 3/4" | UN | 2 | 9.99 | 19.98
x | 16.121.000016.SER | Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V | UN | 2 | 47.37 | 94.74
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS | 0 |  | 0 |  | 75292.44
9.2 |  | INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS | 0 |  | 0
9.2.10 |  | EXTINTORES | 0 |  | 0
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 207.17 | 207.17
101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 598.52 | 598.52
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 |  | 0
9.3.14 |  | RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS | 0 |  | 0
102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 998.69 | 2996.07
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS | 0 |  | 0
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 24 | 16.6 | 398.4
94666 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 44.7 | 89.4
94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 13.57 | 54.28
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 33.34 | 133.36
94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 108.05 | 108.05
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 |  | 0
9.3.16.1 |  | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 |  | 0
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 141.38 | 26.46 | 3740.91
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.69 | 37.9 | 64.05
9.3.16.3 |  | INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | 0 |  | 0
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.04 | 24.09 | 579.12
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10.27 | 65.93 | 677.1
9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 |  | 0
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.16 | 111.6
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.75 | 21.5
9.3.19 |  | EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  | 0
89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 5.99 | 23.96
89419 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.89 | 11.78
89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18.24 | 36.48
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.57 | 42.28
9.3.20 |  | EM PRUMADA DE ÁGUA | 0 |  | 0
89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.94 | 59.76
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.9 | 6.9
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 5.74 | 189.42
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 18.05 | 198.55
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 28.6 | 114.4
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.83 | 53.66
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 8.31 | 24.85 | 206.5
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 35.9 | 37.49 | 1345.89
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 26.4 | 56.93 | 1502.95
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 234.15 | 72.44 | 16961.83
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 |  | 0
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.1 | 56.4
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.9 | 24.9
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 30.48 | 182.88
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 13.16 | 105.28
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 13.18 | 131.8
89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 23.59 | 283.08
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23 | 30.56 | 702.88
9.3.30 |  | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R | 0 |  | 0
9.3.30.1 |  | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 0 |  | 0
89550 | SINAPI | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4 | 52.18 | 208.72
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 |  | 0
9.4.2 |  | BANCADAS | 0 |  | 0
86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 424.21 | 848.42
93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1340.32 | 1340.32
9.4.3 |  | TANQUES | 0 |  | 0
86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 992.97 | 992.97
9.4.6 |  | TORNEIRAS E MISTURADORES | 0 |  | 0
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 107.94 | 323.82
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 117.99 | 825.93
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS | 0 |  | 0
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 624.49 | 2497.96
95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 819.63 | 1639.26
100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 1088.48 | 3265.44
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 45.14 | 270.84
9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS | 0 |  | 0
100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 319.86 | 639.72
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 319.86 | 639.72
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 353.04 | 1412.16
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS | 0 |  | 0
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 113.56 | 113.56
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 164.98 | 329.96
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 93.27 | 93.27
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 344.51 | 689.02
95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 60.64 | 242.56
95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 146.76 | 293.52
95253 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 222.58 | 445.16
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 |  | 0
x | 13.102.000501.SER | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 3/4', INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.28 | 28.25 | 36.16
x | 13.102.000500.SER | TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1 | 25.48 | 25.48
x | 13.102.001104.SER | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ REDE COLET ESGOTO JUNTA C/ANEL | M | 125.65 | 117.65 | 14782.72
x | 13.102.000183.SER | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RIG, SOLD, MARROM Ø50x32mm | UN | 1 | 19.67 | 19.67
x | 13.102.000185.SER | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RIG, SOLD, MARROM Ø75x50mm | UN | 4 | 53.27 | 213.08
x | COMP. | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC RIG, SOLD, MARROM Ø50x25mm | UN | 4 | 4.86 | 19.44
x | COMP. | BUCHA REDUÇÃO COM ROSCA 3/4" - 1/2" | UN | 2 | 4.9 | 9.8
x | 13.109.000315.SER | NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 16.77 | 33.54
x | 13.102.000056.SER | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 47.52 | 47.52
x | 13.102.000930.SER | REDUÇAO EXCÊNTRICA PVC ESG Ø 75x50MM, JUNTA ELÁST. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 12.43 | 37.29
x | 13.102.000931.SER | REDUÇAO EXCÊNTRICA PVC ESG Ø 100x75MM, JUNTA ELÁST. - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 42.89 | 128.67
x | 13.102.000903.SER | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 114.58 | 343.74
x | 13.102.000071.SER | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 24.97 | 174.79
x | 13.102.000271.SER | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 4.75 | 42.75
x | 72539 | CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 17.69 | 17.69
x | 13.102.000272.SER | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 6.82 | 54.56
x | 30.107.000200.SER | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | M2 | 23 | 130.31 | 2997.13
x | COMP. | BANCADAS DOS SANITÁRIOS EM GRANITO VERDE TUNAS 1,90X0,55M COM 2 CUBAS DE LOUÇA EMBUTIR - BRANCO E RODAPIA CONF. DETALHE EM PROJ. ARQ. | UN | 2 | 473.01 | 946.02
x | COMP. | BANCADA DO FRALDÁRIO EM GRANITO VERDE TUNAS 1,45X0,60M CONF. DETALHE EM PROJ. ARQ. | UN | 1 | 163.11 | 163.11
x | COMP. | BANCADAS DO FRALDÁRIO EM GRANITO VERDE TUNAS 0,50X0,50M COM 1 CUBA DE LOUÇA EMBUTIR REDONDA - BRANCO E RODAPIA CONF. DETALHE EM PROJ. ARQ. | UN | 1 | 163.11 | 163.11
x | 27.107.000100.SER | ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO #5MM | M2 | 3.99 | 640.12 | 2554.08
x | COMP. | VÁLVULA REGULADORA DE IRRIGAÇÃO | UN | 1 | 226.53 | 226.53
x | 74102/1 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 123.03 | 123.03
x | COMP. | PLACA EM PVC FIXADA EM PAREDE E/OU TETO, INDICANDO ROTAS DE FUGA, ESCADAS, SENTIDOS DE SAÍDA E OUTROS, CONFORME DETALHE EM PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | UN | 2 | 40.97 | 81.94
x | 72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 26.34 | 52.68
x | 72545 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.59 | 7.59
x | 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 4.7 | 37.6
x | 72548 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 5.14 | 30.84
x | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 24.85 | 124.25
x | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10.83 | 10.83
x | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 2.82 | 25.38
x | 72644 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.85 | 3.85
x | 72646 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 6.36 | 12.72
x | 72775 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 31.69 | 63.38
x | 72789 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 10.71 | 21.42
x | 72792 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 28.76 | 86.28
x | 72794 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 119.35 | 238.7
X | COMP. | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, EM PLÁSTICO ABS, FIXADO NA PAREDE, REFORÇADO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO ANTI FURTO, DIMENSÕES 275mm DE DIÂMETRO E 120mm DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCA. | UN | 7 | 119.35 | 835.45
X | COMP. | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM PLÁSTICO ABS, FIXADO NA PAREDE, COR BRANCO. | UN | 5 | 119.35 | 596.75
X | COMP. | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS, FIXADO NA PAREDE, COR BRANCO. | UN | 5 | 119.35 | 596.75
x | COMP. | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 28.78 | 172.68
10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 |  | 0 |  | 159404.99
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 |  | 0
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 |  | 0
89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 836.78 | 36.82 | 30810.24
10.1.9 |  | CERAMICAS | 0 |  | 0
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (COR NÓRDICO SNOW) | M2 | 168.43 | 72.63 | 12233.07
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0 |  | 0
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS | 0 |  | 0
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 24.39 | 222.68 | 5431.17
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 72.62 | 43.92 | 3189.47
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 |  | 0
10.3.2 |  | CONTRAPISO | 0 |  | 0
87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 165.16 | 53.23 | 8791.47
10.3.6 |  | PISO CERAMICO | 0 |  | 0
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 120.47 | 101.41 | 12216.86
10.3.13 |  | SOLEIRAS E RODAPES | 0 |  | 0
98689 | SINAPI | SOLEIRA E PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 55.65 | 124.29 | 6916.74
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 28.82 | 16.52 | 476.11
10.4 |  | PINTURAS | 0 |  | 0
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA | 0 |  | 0
96126 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 872.73 | 24.53 | 21408.07
10.4.8 |  | PINTURA EM MADEIRA | 0 |  | 0
102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 24.36 | 29.97 | 730.07
100729 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 300.87 | 19.75 | 5942.18
100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 36.55 | 25.99 | 949.93
100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.36 | 10.4 | 3.74
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 |  | 0
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 872.73 | 16.28 | 14208.04
10.4.12 |  | PINTURA EM FACHADAS | 0 |  | 0
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 293.15 | 21.99 | 6446.37
10.6 |  | ARGAMASSAS | 0 |  | 0
10.6.4 |  | CIMENTO E AGREGADO | 0 |  | 0
87378 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 11.9206 | 595.3 | 7096.33
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 |  | 0
x | COMP. | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL 5,00 X 2,5cm - COR VERDE PALMARES - DIMENSÃO DA PLACA 32 X 32cm | M2 | 6.52 | 178 | 1160.56
x | 73655 | PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | m2 | 26.02 | 119.53 | 3110.17
532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | M3 | 9.35 | 96.53 | 902.56
603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | M3 | 28.05 | 125.98 | 3533.74
601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | M3 | 13.83 | 54.7 | 756.5
534906K | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | M2 | 128 | 69.45 | 8889.6
534906L | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | M2 | 55 | 76.4 | 4202
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 |  | 0 |  | 5757.4
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0
11.2.2 |  | PLANTAS |  |  | 0
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 8.2 | 11.4 | 93.48
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0
X | COMP. | PLANTIO ARBUSTO ORNAMENTAL H>0,50m, INCL. ABERT. VALA | M2 | 14 | 28.35 | 396.9
X | COMP. | PAREDE VERDE COMPLETA, COM ESTRUTURA, IRRIGAÇÃO, FIXADORES, FLOREIRAS - CONFORME PROJ. ARQ. | M2 | 24.39 | 195.7 | 4773.12
X | COMP. | PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS NA PAREDE VERDE - CONFORME PROJ. ARQ. | M2 | 24.39 | 20.25 | 493.9
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  | 0 |  | 17387.17
12.1 |  | LIMPEZAS |  |  | 0
12.1.2 |  | LIMPEZA DE PISOS |  |  | 0
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 165.15 | 2.3 | 379.85
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  | 0
x | COMP. | REVESTIMENTO AÇO CORTEN | M2 | 53.06 | 320.53 | 17007.32
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 855469.06 | 855469.06